中国国家实验室分析用水标准（GB/T6682-2008）

指标名称 一级水 二级水 三级水 PH值范围（25℃） - - 5.0-7.5 电导率（25℃） ms/m≤ 0.01 0.10 0.50 us/cm≤ 0.1 1 5 比电阻MΩ.cm@25℃> 10 1 0.2 可氧化物[以O计]mg/L - ≤0.08 ≤0.40 吸光度（254nm,1cm光程）≤ ≤0.001 ≤0.01 - 可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L） ≤0.01 ≤0.02 - 蒸发残渣（mg/L） - ≤1.0 ≤2.0

注1：由于在一级水、二级水的纯度下，难于测定其真实的PH值，因此，对于一级水、二级水的PH值范围不做规定。

注2：由于一级水的纯度下，难于测定可氧化物质和蒸发残渣，对其限量不做规定，可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。